Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения

«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»

(ГБУСОН «Кавказ»)

.

АКТ

осмотра зданий, сооружений, территории и технических средств

защищённости и оповещения в сфере

антитеррористических мероприятий

«18» февраля 2018 г.

г. Ессентуки

Составлен комиссией:

Председатель комиссии: -                             заместитель директора Тарасова Р.В.

Члены комиссии:                                                  инженер Демьянов С.В.

заведующий хозяйством Глотов В. Д.

главная медицинская сестра Пашигорева Л. И.

Произвели осмотр зданий, сооружений, территории и технических средств      защищённости и оповещения.

В результате осмотра установлено;

1. территория охраняется круглосуточно двумя охранниками ЧОП,  соблюдается пропускной режим, установлены камеры видео наблюдения в количестве 5 штук. Охрана обеспечена пультом дистанционной охранной сигнализации.

2. В зданиях двери пожар но эвакуационных выходов заперты изнутри, центральные входы находятся под охраной и наблюдением вахтёров.

Пост вахты оборудован кнопкой охранной сигнализации.

Холлы и коридоры находятся под видео наблюдения камер в количестве 3 штук.

Корпуса оборудованы пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре.

Пожарная система охраны оборудована системой «Стрелец  мониторинг»

3 Средства технической безопасности исправны.

4. Не используемые строения и помещения заперты и опломбированы.

Посторонних предметов не обнаружено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Заместитель директора		                                     	   		Р. В. Тарасова

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Инженер 									  С. В. Демьянов

Заведующий хозяйством 			                                       Глотов В. Д.

Главная медицинская сестра                                                     Пашигорева Л. И.